
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης εξωτερικής μονάδας απορροφητήρα για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη



**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1718**  
**Για την απευθείας ανάθεση παροχή** **υπηρεσιών τοποθέτησης εξωτερικής μονάδας απορροφητήρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης** **64,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

**CPV: 71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες**

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Προϋπολογιζόμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ** | **Προϋπολογιζόμενο κόστος με ΦΠΑ** |
| **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ**  **Χαρακτηριστικά απορροφητήρα**   * Απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 950 στροφές * Ηλεκτροκινητήρας υψηλών προδιαγραφών IP55 κλάση F950 στροφές * Χαμηλής-μέσης πίεσης * Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αποφυγή της διάβρωσης * Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάθηση λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής * Κατάλληλος για εξαερισμό επαγγελματικής κουζίνας | 64,51€ | 80,00€ |

**Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών.**

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε επιτόπου στην Δομή Φρίξος**(****Κωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη)**  είτε στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

**Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com**

**Fax: 2310526150**

**Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 26/09/2019 ώρα 15.00 μ.μ.**

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357.